## ATA 008.2025
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
Processo Nº 00600-00005465/2025-45
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED
Ata de Registro de Preço nº 008/2025/EMDUR.
Pregão Eletrõnico nº 011/EMDUR/2025
Diário Oficial do Município (DOM) Edição 3972
Orientações Gerais: 1° o número do item e lote, dados do fornecedor, a descrição, a unidade de medida, a marca e o preço unitário, quando colocados nas requisições dos processos, deverão estar de acordo com a Ata oficial de registro de preços e esta planilha; 2° esta planilha foi elaborada objetivando apenas facilitar o acesso eletrônico à Ata oficial de registro de preços e suas eventuais alterações, bem como os preços negociados em reequilíbrio ou revisão; 3º caso note qualquer divergência entre esta planilha e a respectiva Ata oficial de registro de preços, exceto no que se refere as alterações confirmadas nas células abaixo e seus respectivos comentários, siga de preferência a Ata oficial; 4º não nos responsabilizamos por requisições incompletas e/ou com divergências em relação a esta planilha e a Ata oficial de registro de preços; 5º o(s) requisitante(s) deve(m) manter controle quanto aos quantitativos máximos solicitados, cuja relação foi encaminhada à CRP/EMDUR, e cuja consolidação está abaixo; 6° a sigla SRP significa Sistema de Registro de Preços; 7° todas as Atas de registro de preços em meio eletrônico, assim como esta, estarão disponíveis neste site; 8º a cópia da Ata oficial de registro de preços poderá ser obtida junto à Comissão de Registro de Preços da EMDUR; 9º há uma legenda na na parte superior desta planilha com o significado das cores de preenchimento nas células abaixo; 11º dúvidas, ligue para (069)3229-4879, Comissão de Registro de Preços.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP N° 008/2025 - AQUISIÇÃO DE LED.
Validade da Ata: 13/06/2026. | [6 empty] | Quantitativos Gerais
LOTE 01 | [7 empty] | Data da Solicitação: 16/06/2025 | Data da Solicitação: 15/09/2025 | Data da Solicitação: 24/10/2025 | Data da Solicitação: ___/___ /2025 | Data da Solicitação: ___/___ /2025 | Data da Solicitação: ___/___ /2025 | Data da Solicitação: ___/___ /2025 | Data da Solicitação: ___/___ /2025 | Data da Solicitação: ___/___ /2025 | Data da Solicitação: ___/___ /2025 | Saldo Final | Acréscimo de 25% conforme Art. 65 §1º da Lei 13.303/2016
ITEM | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITARIO | MARCA | VALOR TOTAL | SALDO INICIAL | Total Requisitado 1 | Total Requisitado 2 | Total Requisitado 3 | Total Requisitado 4 | Total Requisitado 5 | Total Requisitado 6 | Total Requisitado 7 | Total Requisitado 8 | Total Requisitado 9 | Total Requisitado 10
1 | FORNECEDOR: SON ILUMINACAO LTDA CNPJ: 26.679.263/0001-62 TELEFONE: (19) 3478-6661 E-MAIL: geral@soneres.com.br END: Rua do Soldador, 170, Jardim Werner Plaas, Americana/SP, 13478-723 REPRESENTANTE: Elson André Santos das Neves | Luminária LED 50W: potência máxima de 50W, fluxo luminoso mínimo de 7.500lm, eficiência energética mínima de 150lm/W, temperatura de cor 4.000K, IRC mínimo de 70, IP66, IK08, distribuição luminosa Tipo II média, tensão 100-277 VAC, fator de potência mínimo de 0,95, THD máximo de 20%, vida útil mínima de 70.000 horas, com refrator em vidro temperado, driver interno substituível e dimerizável, proteção contra surtos mínima de 10kV/12kA, tomada embutida para relé fotocontrolador (ANSI C136.41) com IP66. Garantia mínima de 5 anos. Os detalhamentos técnicos da luminária e os ensaios que serão exigidos constam nos itens 2.1 e 2.2 deste Termo de Referência. | UND | 394.04 | SONERES | 2060829.2 | 5230 | 2000 | 1000 | 2230 | [7 empty] | 0 | 1307.5
2 |  | Luminária LED 100W: potência máxima de 100W, fluxo luminoso mínimo de 15.000lm, eficiência energética mínima de 150lm/W, temperatura de cor 4.000K, IRC mínimo de 70, IP66, IK08, distribuição luminosa Tipo II média, tensão 100-277 VAC, fator de potência mínimo de 0,95, THD máximo de 20%, vida útil mínima de 70.000 horas, com refrator em vidro temperado, driver interno substituível e dimerizável, proteção contra surtos mínima de 10kV/12kA, tomada embutida para relé fotocontrolador (ANSI C136.41) com IP66. Garantia mínima de 5 anos. Os detalhamentos técnicos da luminária e os ensaios que serão exigidos constam nos itens 2.1 e 2.2 deste Termo de Referência. | UND | 549.03 | SONERES | 457341.99 | 833 | 200 | 300 | 333 | [7 empty] | 0 | 208.25
3 |  | Luminária LED 150W: potência máxima de 150W, fluxo luminoso mínimo de 22.500lm, eficiência energética mínima de 150lm/W, temperatura de cor 4.000K, IRC mínimo de 70, IP66, IK08, distribuição luminosa Tipo II média, tensão 100-277 VAC, fator de potência mínimo de 0,95, THD máximo de 20%, vida útil mínima de 70.000 horas, com refrator em vidro temperado, driver interno substituível e dimerizável, proteção contra surtos mínima de 10kV/12kA, tomada embutida para relé fotocontrolador (ANSI C136.41) com IP66. Garantia mínima de 5 anos. Os detalhamentos técnicos da luminária e os ensaios que serão exigidos constam nos itens 2.1 e 2.2 deste Termo de Referência. | UND | 647.54 | SONERES | 405360.04 | 626 | 200 | 100 | 326 | [7 empty] | 0 | 156.5
4 |  | Luminária LED 200W: potência máxima de 200W, fluxo luminoso mínimo de 30.000lm, eficiência energética mínima de 150lm/W, temperatura de cor 4.000K, IRC mínimo de 70, IP66, IK08, distribuição luminosa Tipo II média, tensão 100-277 VAC, fator de potência mínimo de 0,95, THD máximo de 20%, vida útil mínima de 70.000 horas, com refrator em vidro temperado, driver interno substituível e dimerizável, proteção contra surtos mínima de 10kV/12kA, tomada embutida para relé fotocontrolador (ANSI C136.41) com IP66. Garantia mínima de 5 anos. Os detalhamentos técnicos da luminária e os ensaios que serão exigidos constam nos itens 2.1 e 2.2 deste Termo de Referência. | UND | 866.19 | SONERES | 239934.63 | 277 | 100 | 100 | 77 | [7 empty] | 0 | 69.25
| VALOR TOTAL DA ATA | [5 empty] | 3163465.86